长沙理工大学

研究生课程教学大纲

（√科学学位  √专业学位）

课程名称   现代仪器分析（含实验）

所在院（所、部） 化学与生物工程学院

学科点或课程组  食品科学与工程

长沙理工大学研究生院制

2014 年  09 月 21 日

研究生教学大纲编制说明

- 本大纲要求按照规定模板编制。

- 大纲（电子版）内红色字体为说明内容，编制完成后应删除。

- 本大纲要求双面打印，在左侧装订。

一、课程基本信息

课程代码：0911014

课程名称：现代仪器分析（含实验）

英文名称：Modern Instrumental Analysis

课程类别：专业基础课

学    时：40学时

学　　分：2.5

适用对象: 食品科学与工程专业及相关专业

考核方式：知识考核+能力考核。知识考核采用开卷考试方式，占30%；能力考核以各单元形成性考核及实验成绩的加权平均值，占70%。

先修课程：无机化学、分析化学、有机化学、大学物理

二、课程简介

《现代仪器分析》课程是食品科学、生物医药等化学类相关学科硕士研究生主要学位课程之一，该课程主要讲授在食品科学、化学研究及材料科学、生命科学、环境科学等研究和应用领域中常用的现代仪器分析方法，色谱与毛细管电泳、光谱分析、核磁共振、质谱、电子显微、表面分析等内容，这些仪器分析方法对开展化合物及材料表征、研究，以及生命科学、食品科学和环境科学的研究工作都有重要的作用，是不可缺少的手段，这些方法为科学研究和生产实践提供最主要的物质构成和性能信息。

三、课程性质与教学目的

现代仪器分析是以物质的物理和物理化学性质为基础建立起来的测定物质的化学组成、状态、结构的分析方法，也是进行科学研究与质量监控的重要手段。仪器分析是分析化学的发展方向，在化学、化工、环境工程、食品、轻化、生物等化学类领域中有着广泛的应用，是化学类专业的专业基础课程之一。通过本课程的学习，要求学生掌握各种仪器分析方法的基本原理、仪器的结构特点以及基本操作技能，具备根据各种仪器分析方法的特点、应用范围，选择适宜的分析方法解决实际问题的能力。

四、教学时数分配

| 教学环节 教学时数 课程内容 | 授 课 | 研讨课 | 上机与实验 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一章 绪论 | 2 |  |  | 2 |
| 第二章 紫外可见分光光度法 |  | 2 |  | 2 |
| 第三章 红外光谱法 |  | 2 |  | 2 |
| 第四章 核磁共振波谱法 | 2 | 2 |  | 4 |
| 第五章 质谱分析法 | 2 | 2 |  | 4 |
| 第六章 热分析 |  | 2 |  | 2 |
| 第七章 电子显微镜 | 2 | 2 |  | 4 |
| 第八章 X射线衍射分析 | 2 | 2 |  | 4 |
| 第九章 原子吸收分光光度分析 |  | 2 | 4 | 6 |
| 第十章 色谱分析 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 第十一章 高效毛细管电泳 |  | 2 |  | 2 |
| 合计 | 12 | 20 | 8 | 40 |

五、教学内容及要求

第一章  绪论

- 目的与要求

- 掌握现代仪器分析的概念。

- 熟悉现代仪器分析方法的分类与特点。

- 了解现代仪器分析的发展趋势。

- 教学内容

第一节

- 主要内容：现代仪器分析的任务和作用

- 基本概念和知识点：仪器分析

- 问题与应用：仪器分析在食品成分分析与检测中的作用。

第二节

- 主要内容：现代仪器分析的现状与发展趋势

- 基本概念和知识点：现代仪器分析的发展趋势

- 问题与应用：仪器分析在食品安全检测与成分分析中的发展

- 思考与研究

1.仪器分析在食品成分分析的应用举例？

2.仪器分析在食品安全检测中的应用举例？

3.仪器分析的类型？

4.采用仪器分析定量分析为什么要进行校正？

5.通用仪器分析与专用仪器分析有何异同之处？

6.说说你感兴趣的获得建立现代仪器分析方法相关的诺贝尔奖的科学家的生平、研究经历，有何启迪？

第二章  紫外可见分光光度法

（一）目的与要求

1.掌握有机及无机化合物的紫外吸收光谱特点。

2.熟悉紫外与可见分光光度计结构及其应用。

3.了解分子光谱的产生及其类型。

（二）教学内容

第一节

1.主要内容：有机化合物的紫外吸收光谱、无机化合物的紫外吸收光谱

2.基本概念和知识点：分子光谱、生色团、助色团、溶剂效应

3.问题与应用：有机化合物的紫外吸收光谱中的各种类型的吸收带的特点及产生原因

第二节

1.主要内容：紫外与可见分光光度计及其定量定性分析

2.基本概念和知识点：Lambert-Beer定律、紫外与可见分光光度计结构特点

3.问题与应用：举例说明紫外吸收光谱在食品分析中的应用

（三）思考与研究

1.紫外吸收光谱法在食品成分分析的应用举例？

2.紫外吸收光谱法在食品安全检测中的应用举例？

3.紫外-可见光谱的进展？

4.紫外可见光谱在结构分析中的应用？

5.紫外可见光谱分析中溶剂化效应的影响？

6.紫外可见光谱分析的定量基础？

第二章  红外光谱法

（一）目的与要求

1.掌握红外光谱产生条件、基团频率以及影响基团频率位移的因素。

2.熟悉红外光谱的特征性及红外光谱的解析。

3.了解傅立叶红外光谱仪及试样制备。

（二）教学内容

第一节

1.主要内容：红外吸收光谱的产生条件、分子振动方程式、分子振动形式

2.基本概念和知识点：红外吸收光谱及其产生条件

3.问题与应用：何种振动形式具有红外活性？

第二节

1.主要内容：红外光谱的特征性、基团频率、影响基团频率位移的因素、红外光谱定性分析、傅立叶红外光谱仪

2.基本概念和知识点：基团频率、红外光谱定性分析、傅立叶红外光谱仪

3.问题与应用：如何利用红外光谱图进行定性分析？

（三）思考与研究

1.红外吸收光谱法在定性分析中的应用举例？

2.试分析产生红外吸收光谱的条件？

3.何为基团频率，影响基团频率的因素？

4.傅里叶红外光谱仪与色散型红外光谱仪的最大区别是什么？

5.试说明何为红外活性振动？之初CO2分子的四种振动形式中哪些属于红外活性振动？哪些属于非红外活性振动？为什么？

6.红外吸收光谱分析的定量基础？

第四章  核磁共振波谱法

（一）目的与要求

1.掌握核磁共振的基本原理。

2.熟悉质子核磁共振波谱法的应用。

3.了解核磁共振波谱仪。

（二）教学内容

第一节

1.主要内容：原子核的自旋、核磁共振现象、饱和与弛豫

2.基本概念和知识点：横向弛豫、纵向弛豫

3.问题与应用：影响质子核磁共振波谱化学位移的因素

第二节

1.主要内容：核磁共振波谱仪、质子核磁共振波谱及其应用

2.基本概念和知识点：化学位移、屏蔽常数

3.问题与应用：举例说明质子核磁共振波谱的解析

（三）思考与研究

1.核磁共振在有机化学中的应用举例？

2.核磁共振在聚合物研究中的应用举例？

3.核磁共振在石油化学中的应用举例？

4.核磁共振在生命化学中的应用举例？

5.如何对核磁共振波普进行解析？

6.影响氢谱化学位移的因素？

第五章  质谱分析法

（一）目的与要求

1. 掌握质谱分析的基本原理。

2. 熟悉质谱图的解析及应用。

3. 了解质谱仪的基本结构。

（二）教学内容

第一节

1.主要内容：质谱仪的基本结构、离子源类型与离子形成过程

2.基本概念和知识点：分子质谱离子类型、质量分析器

3.问题与应用：何谓分子离子？说明如何获得、确定分子离子？在质谱定性中的应用

第二节

1.主要内容：分子质谱的应用、GC-MS、HPLC-MS、CE-MS

2.基本概念和知识点：化合物定性分析、新化合物的结构鉴定

3.问题与应用：如何解析分子质谱图？

（三）思考与研究

1.气相色谱-质谱联用技术的研究及进展？

2.高效液相色谱-质谱联用技术的研究及进展？

3.毛细管电泳-质谱联用技术的研究及进展？

4.如何利用分子质谱图对新化合物进行结构鉴定？

5.如何利用分子质谱图对已知化合物进行定性鉴定？

6.解释总离子流色谱图、质量色谱图、质量碎片图的含义，在质谱或质谱联用定性定量中的应用？

第六章  热分析

（一）目的与要求

1. 掌握差热分析、差示扫描量热法、热重法的基本原理。

2. 熟悉差热分析和差示扫描量热法以及热重法的应用范围。

3. 了解同热步分、析联用技术的特点和应用。

（二）教学内容

第一节

1.主要内容：热分析概述、差热分析和差示扫描量热法的基本原理、应用

2.基本概念和知识点：差热分析法、差示扫描量热法

3.问题与应用：差热分析法、差示扫描量热法的应用类型？

第二节

1.主要内容：热重法的基本原理、热重法的应用、同步热分析、联用技术

2.基本概念和知识点：热重法、同步热分析

3.问题与应用：举例说明TG和DTA的同步热分析仪的应用？

（三）思考与研究

1.差热分析的应用举例？

2.差示扫描量热法的应用举例？

3.热重法分析的应用举例？

4.TG和DTA的同步热分析仪的应用举例？

5.TG(GC)/MS的应用举例？

6.TG-DTA/FTIRDE 应用举例？

第七章  电子显微镜

（一）目的与要求

1.掌握透射电子显微镜（TEM）、扫描电镜（SEM）、环境扫描电镜（ESEM）、扫描隧道显微镜（STM）、原子力显微镜(AFM）的基本原理。

2.熟悉透射电子显微镜（TEM）、扫描电镜（SEM）、环境扫描电镜（ESEM）、扫描隧道显微镜（STM）、原子力显微镜(AFM）的应用。

3.了解各种电子显微镜的仪器装置。

（二）教学内容

第一节

1.主要内容：透射电子显微镜（TEM）、扫描电镜（SEM）、环境扫描电镜（ESEM）基本原理

2.基本概念和知识点：透射电子显微镜（TEM）、扫描电镜（SEM）、环境扫描电镜（ESEM）

3.问题与应用：透射电子显微镜（TEM）、扫描电镜（SEM）、环境扫描电镜（ESEM）的应用举例？

第二节

1.主要内容：扫描隧道显微镜（STM）、原子力显微镜(AFM）的基本原理2.基本概念和知识点：扫描隧道显微镜（STM）、原子力显微镜(AFM）

3.问题与应用：扫描隧道显微镜（STM）、原子力显微镜(AFM）应用举例？

（三）思考与研究

1.透射电子显微镜（TEM）的应用举例？

2.扫描电镜（SEM）的应用举例？

3.环境扫描电镜（ESEM）的应用举例？

4.扫描隧道显微镜（STM）的应用举例？

5.原子力显微镜(AFM）应用举例？

6.电子显微镜的发展历史？

第八章  X-射线衍射分析

（一）目的与要求

1. 掌握X-射线衍射分析法的基本原理。

2. 熟悉粉末衍射分析和单晶衍射分析

3. 了解X-射线衍射分析法测定晶体结构的应用。

（二）教学内容

第一节

1.主要内容：X-射线衍射分析法的基本原理

2.基本概念和知识点：晶胞、衍射

3.问题与应用：X-射线衍射产生的机理？

第二节

1.主要内容：粉末衍射分析和单晶衍射分析

2.基本概念和知识点：粉末衍射分析、单晶衍射分析

3.问题与应用：粉末和单晶X-射线衍射分析的主要应用是什么？

（三）思考与研究

1.X-射线衍射分析法的基本原理？

2.X-射线衍射产生的机理？

3.多晶粉末衍射分析的应用举例？

4.单晶X-射线衍射分析的应用举例？

5.表面分析法的其他方法？

6.X-射线衍射分析法实验方法？

第九章  原子吸收分光光度分析

（一）目的与要求

1. 掌握原子吸收光谱分析的基本原理以及定量分析方法。

2. 熟悉原子吸收分光光度法干扰及其抑制方法以及原子吸收分光光度法实验条件选择原则。

3. 了解原子吸收分光光度计主要部件及类型。

（二）教学内容

第一节

1.主要内容：原子吸收光谱分析概述、原子吸收光谱分析基本原理（共振线和吸收线、谱线轮廓和谱线变宽、积分吸收和峰值吸收、基态原子数和原子吸收定量基础）

2.基本概念和知识点：积分吸收、峰值吸收

3.问题与应用：原子吸收光谱分析中为何可以用峰值吸收代替积分吸收？

第二节

1.主要内容：原子吸收分光光度计、定量分析方法、干扰及其抑制、测定条件的选择

2.基本概念和知识点：标准曲线法和标准加入法、干扰及其抑制

3.问题与应用：原子吸收光谱分析中有哪些干扰存在？如何抑制？

（三）思考与研究

1.原子吸收光谱法在环境（土壤、水环境）分析的应用举例？

2.原子吸收光谱法在生物样品检测中的应用举例？

3.火焰原子化法与石墨炉原子化法的工作原理？各有什么优缺点？

4.原子吸收分析中产生背景吸收的原因及影响，如何减免这类影响？

5.背景吸收与基体效应都与试样的基体有关，试比较区别？

6.介绍标准曲线法和标准加入法？

第十章  色谱分析

（一）目的与要求

1. 掌握色谱分析的分离原理以及色谱理论的基本原理。

2. 熟悉色谱分离基本方程、分离操作条件的选择。

3. 了解气相色谱仪和液相色谱仪主要部件及类型。

（二）教学内容

第一节

1.主要内容：气相色谱分析的分离原理、塔板理论、速率理论、分离度、色谱分离基本方程式、FID、TCD、归一化法、内标法、外标法

2.基本概念和知识点：分配系数、塔板理论、速率理论

3.问题与应用：塔板理论、速率理论的优缺点？

第二节

1.主要内容：高效液相色谱法的特点、影响色谱峰扩展及色谱分离的因素、高效液相色谱法的主要类型及分离原理、液相色谱法固定相、液相色谱法流动相、高效液相色谱仪

2.基本概念和知识点：正相色谱、反相色谱、梯度洗脱

3.问题与应用：液相色谱法有几种类型？它们的保留机制是什么？

（三）思考与研究

1.气相色谱法在食品成分分析中的应用举例？

2.液相色谱法在食品成分分析中的应用举例？

3.气相色谱法在食品安全分析中的应用举例？

4.液相色谱法在食品安全分析中的应用举例？

5.液相色谱分析提高柱效的途径有哪些？

6.从分离原理、仪器构造、应用范围上简要比较气相色谱和液相色谱的异同点？

第十一章  高效毛细管电泳

（一）目的与要求

1. 掌握高效毛细管电泳分析的基本原理。

2. 熟悉高效毛细管电泳的分离类型以及影响溶质迁移率和分辨率的因素。

3. 了解高效毛细管电泳仪器装置的主要部件。

（二）教学内容

第一节

1.主要内容：毛细管电泳的仪器装置、毛细管电泳分析的基本原理

2.基本概念和知识点：电泳、电渗

3.问题与应用：毛细管电泳中，电渗流是如何产生的？

第二节

1.主要内容：毛细管电泳的分离模式、影响分辨率的因素、毛细管电泳的应用

2.基本概念和知识点：毛细管电泳的分离模式、影响分辨率的因素

3.问题与应用：液相色谱法有几种类型？它们的保留机制是什么？

（三）思考与研究

1.气相色谱法在食品成分分析中的应用举例？

2.液相色谱法在食品成分分析中的应用举例？

3.气相色谱法在食品安全分析中的应用举例？

4.液相色谱法在食品安全分析中的应用举例？

5.液相色谱分析提高柱效的途径有哪些？

6.从分离原理、仪器构造、应用范围上简要比较气相色谱和液相色谱的异同点？

六、推荐教材和教学参考资源

（一）推荐教材

仪器分析（第二版）. 刘志广 主编. 北京：高等教育出版社. 2007年。

（二）阅读书目

[1].朱明华.仪器分析（第四版）.北京：高等教育出版社，2008年

[2].武汉大学.分析化学（第五版）（下册）. 北京：高等教育出版社，2007年

[3].张大同.扫描电镜与能谱仪分析技术.广东：华南理工大学出版社，2009年

[4].刘粤惠，刘平安.X射线衍射分析原理与应用.北京：化学工业出版社，2003年

[5].郭仁强.电子显微镜与超微结构.北京：人民卫生出版社，2003年

大纲编制人： 陈平                        编制日期：2014/9/21

大纲审定人(学科负责人)：                 审定日期：